
绵竹市中医医院基建维修服务
院内比选文件

采购人： 绵竹市中医医院
2023年4月
绵竹市中医医院拟对零星维修改造工程施工单位进行院内招标比选，兹邀请符合本次比选要求的单位参加，现将有关事宜公告如下：

一、项目内容：

承接医院20万元以下的非政府采购建设项目、装饰装修工程、小额零星维修工程的工程施工及基础建设设备设施的维护维修。按得分由高到低的顺序入库四家，服务期为合同签订起3年，若国家相关政策有要求不允许建基建供应商库，合同终止。

二、技术服务要求（实质性要求）

1、必须严格遵守国家、省市颁布的有关法律法规、条例、通知及办法；必须严格执行国家现行施工质量验收规范、安全生产规定。

2、必须遵守医院的规章制度，服从医院指挥，不得影响正常医疗秩序。 

3、危大工程及超过一定规模的危大工程中标人必须编制施工专项方案，中标人须对专项施工方案进行论证。

4、特种作业人员须持有效证件上岗，严禁60岁及以上人员进入施工现场作业。

5、投标人的报价中视为包含以下费用：安全文明施工费用、意外伤害保险费用、工伤保险费用、扬尘抑制费用、降噪费用。

6、做好既有建筑、绿化、管线、设备、家具等保护措施，未经许可不得随意损坏拆改原有建筑物及各类设备管线。

7、维修完成后须做到工完场清并合法处理建渣及有关维修废弃物；造成损坏或污染的负责恢复至原状。

三、商务要求（实质性要求）
	序号
	内容
	要求

	1
	工期要求
	具体合同约定

	2
	施工地点
	绵竹市中医医院院内

	3
	计量计价及付款
	1、维修项目费用3万以内采取全费用包干综合单价，按验收合格的实际工作量结算。综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、拆除费、规费、税金、清运费、安全文明施工费等一切费用，是完成维修项目、验收合格、恢复正常使用的全部价格；维修项目费用超过3万含3万将由甲方邀请第三方审计单位对项目费用进行审核，结算价格按第三方审定价格为准。
2、中标人提供现场踏勘、方案咨询、预算编制等服务，采购人提供维修作业用水用电，均不计费。

3、维修费用每季度结算一次。中标人提交结算资料，经采购人审核确认及收到增值税普通发票后，15个工作日内支付审定结算金额的100%。

4、提供部分常用维修项目的计价清单，没有的项目按以下规则执行：计价和计量参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50845-2013）和2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》等规定执行；材料价格按照德阳市同期造价信息进行组价；如没有信息价的，双方根据市场价协商解决；计价清单价格和实际差距较大时，可根据实际情况进行调整。

5、单项项目按每单次工程项目结算，具体在单项施工合同中约定。

	4
	履约、验收要求与标准
	1、质量须达到现行国家技术标准，符合现行国家、行业质量验收规范和采购人的合理要求，包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）等。所有材料均应满足设计和规范要求的质量标准。

2、中标人提供维修工程资料时，须附带有时间戳的彩色水印照片、示意图，隐蔽工程的必须提供带尺寸的图纸且图纸须能反映详细的构造；相应材料的合格证、产品检测报告等须按A4纸幅整理后一并提供。

3、中标人完成每项维修时，必须取得医院使用方验收合格的签字意见


四、资格要求：
1、具有独立承担民事责任的能力； 

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、必须是建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级二级  以上企业或者建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证。

5、没有处于禁止参加比选活动的期间。
6、本项目不接受联合体投标；

五、采购项目简介：
本项目服务期三年，采用综合评分法，按得分由高到低的顺序确定四名供应商中标。

综合评分明细表（总分60分）
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	施工组织方案
	35
	对投标人针对本项目的保障措施的完整性、科学性、合理性、全面性等进行综合评比：

1、质量保障措施；2、安全防护措施；3、环境保护措施；4、已有成品保护措施；5、进度保障措施；6、安全文明施工措施；7、应急抢险措施。以上七个方面每缺少一项内容扣5分，每有一项内容存在缺陷扣2分，扣完为止。
内容存在缺陷是指：方案项目名称与本项目要求不一致，或套用其他项目方案，或前后内容互相矛盾，或不具备可操作性，或存在与本项目无关的内容或内容质量低劣的。
	

	2
	售后服务


	25
	售后服务响应磋商文件要求，包括但不限于以下要素： 

1.售后服务保障工作内容计划； 

2.售后服务保障巡查或复查计划； 

3.售后服务保障团队组成体系； 

4.售后服务质量保障措施；

5.售后服务承诺函。

完全满足上述要求且方案或措施可行的得25分，每缺少一项内容或有一项内容错误的，每缺少一项内容扣5分，每有一处错误扣2分，扣完为止。
	


六、报名和递交响应文件截止时间：2023年 4 月 26 日17:30前（北京时间）。
七、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

八、响应文件开启时间：另行电话通知。

九、比选地点：绵竹市剑南镇紫岩路150号绵竹市中医医院分院
十、联系方式

采购人： 绵竹市中医医院
地 址：绵竹市剑南镇紫岩路150号

联 系 人：周老师

联系电话：13981099981
- 1 -
- 2 -

